Тайга 54
Каркасный дом - 54 кв.м.

Стоимость комплектации «Теплый контур» - 2 120 000 р.

Стоимость комплектации «Комфорт Под ключ» - 2 780 000 р.

Стоимость комплектации «Премиум под ключ» - 3 050 000 р.

Стильный модульный дом для круглогодичного проживания, очень теплый и уютный.

За счет панорамного остекления, создается ощущение дополнительного пространства и единение с природой.

- Дом рассчитан на комфортное проживание 4 человек. кухня-гостиная позволяет выделить не только кухонную и обеденную зоны, но и уютную ТВ-зону с диваном

- Высокая энергоэффективность — устройство «пирога» стен — позволяет использовать дом 365 дней в году

Характеристики

Внешние Габариты дома: 6м х 9м х 3 м

Общая площадь застройки теплого контура без террасы  –  54 кв.м.

Высота потолков: 2,2м х 2,6м

Комплектация «Комфорт»

Каркас и утепление

- Каркас из доски камерной̆ сушки, брус 100х150

- Утепление пола и крыши плитами минеральной ваты 150 мм

- Двойное утепление стен: 100 мм минеральная вата

- Ветро-влагозащитная мембрана, пароизоляция

- Сетка от грызунов

Внешняя отделка

- Сторона со входом — планкен с покраской, три других — профнастил комбинированный с планкеном

- Крыша — надежное металлическое покрытие профлист кровельный

Окна и входная дверь

- 4 панорамных окна  - двухкамерные стеклопакеты

- 4 окна для проветривания над рабочей поверхностью кухни, в спальне и в санузле

- Входная  ПВХ  дверь стеклянная  с замком

Внутренние перегородки, пол

- Все внутренние перегородки

- В санузле – пол ЦСП плита, в остальных помещениях – ОСБ плиты

- На крыльце – пол из террасной доски обработанная маслом с колером

Внутренняя отделка

- Отделка стен: имитация бруса с пропиткой или интерьерная фанера (на выбор)

- Отделка потолка: вагонка штиль с пропиткой или натяжной потолок (на выбор)

- Отделка пола: ламинат 30-32 класс или линолеум (на выбор)

- Плинтуса, наличники, оконные откосы, подоконники в едином стиле

- Внутренние межкомнатные двери с фурнитурой в едином стиле

Электрика

- Скрытая электропроводка

- Электрощит с качественными автоматами и блоком УЗО для защиты от утечек электрического тока

- Розетки – 16 шт., выключатели - 5 шт.

Освещение

- 4 точки в спальнях

- 1 точка над обеденным столом,

- 4 точки в гостиной - кухне,

- 1 влагостойкий светильник в санузле

- 3 уличных светильника на фасаде

Сантехника

- Разводка полипропиленовых труб в санузле

- Разводка канализации

- Разводка труб в кухонной зоне

Комплектация «Под ключ Премиум» дополнительно включает

- Дополнительно утепление полов до 200 мм

- Дополнительное утепление стен до 150 мм

- Покраска стен и потолка у краской для помещений (цвет выбирает заказчик)

- Плитка на полу в санузле

- Подогрев пола в санузле

- Комплект сантехники (унитаз, раковина , душевой подиум со сливным полом, бойлер)

- Светодиодная уличная подсветка по фасадной линии под кровлей

Дополнительные опции:

- Фундамент винтовой под дом 20 свай – от 110 000 р.

- Терраса открытая уличная (террасная доска хвоя) 18 кв.м–  от 125 000р.

- Отделка кафельной плиткой – от 6500 за кв.м (с работами и материалами)

- Подогрев полов электрический – 15 000 р за точку

- Доп. Освещение (розетки, светильник, выключатель) – 2500 за точку

- Обвязка фундамента брусом обработанным огнебиозащитой  - 55 000р.

В стоимость входят все работы по сборке и отделке.

Доставка и установка модулей до участка рассчитывается индивидуально по тарифам транспортной компании в зависимости от расстояния и используемой техники. В стоимость договора не входит и оплачивается отдельно.

Оплата по договору в 3 этапа: 70-20-10%